## 水質検査計画 １
令 和 ６ 年 度
古 賀 市 水 質 検 査 計 画 書
古賀ダム
古 賀 市 建 設 産 業 部
上 下 水 道 課
目 次
| １ | 基本方針 |  |  |  | 1
| ２ | 水道事業の概要 |  |  |  | 1
|  | （１） 給水区域 |  |  |  | 1
|  | （２） 水源 |  |  |  | 1
|  | （３） 浄水場の概要 |  |  |  | 1
| ３ | 水質状況及び水質管理上の留意点 |  |  |  | 2
|  | （１） 水源の水質状況と水質管理上の留意点 |  |  |  | 2
|  | （２） 家庭の蛇口までにおける水質管理上の留意点 |  |  |  | 2
| ４ | 定期的な水質検査項目、検査地点及び頻度 |  |  |  | 3
|  | （１） 検査項目 |  |  |  | 3
|  | （２） 検査地点 |  |  |  | 4
|  | （３） 検査頻度 |  |  |  | 5
| ５ | 臨時の水質検査 |  |  |  | 6
| ６ | 水質検査方法 |  |  |  | 6
| ７ | 水質検査結果の評価と水質検査計画の見直し |  |  |  | 6
| ８ | 水質検査計画及び検査結果の公表 |  |  |  | 6
| ９ | 水質検査の精度と信頼性の保証 |  |  |  | 6
| １０ | 関係者との連携 |  |  |  | 6
資 料
|  | 令和６年度 月別水質検査計画 |  |  | 別表-１
|  | 令和６年度 箇所別水質検査計画 |  |  | 別表-２

## 検査計画 (2)
１ 基本方針
古賀市では、水道水が水質基準に適合し、安全であることを保障するために水質検査をおこなって
います。 この水質検査について、水道法施行規則第１５条第６項に基づき「水質検査計画」を策定しました。
（１） 水質検査は、大根川、古賀ダムの水源、浄水場での浄水処理過程施設、給水区域の管末で行います。
（２） 水質検査は、水道法第２０条で検査が義務付けられている項目及び水質管理上必要と判断した項目
について行います。
（３） 検査回数（頻度）は、水源の種類、検査する項目のこれまでの検査値の状況などを考慮して
定めます。
（４） 検査機関は、厚生労働省に登録した業者の中から選出して、全て委託しています。
委託する検査機関及び委託機関
・株式会社太平環境科学センター
・令和６年４月１９日から令和７年３月３１まで
２ 水道事業の概要
（１） 給水区域
古賀市古賀、久保、庄、鹿部、今在家、花鶴丘、筵内、新原、川原、小竹、糸ヶ浦、日吉、
花見南、花見東、舞の里、千鳥、今の庄、中央、天神、駅東、美明、新久保、美郷、玄望園の全域。 青柳町、
及び青柳町、青柳、薦野、薬王寺の一部、米多比の一部
（２） 水 源 令和６年度 計画
|  | 水源の種類 |  |  |  | 水源の所在 |  | 最大取水量
|  | 表流水（原水） |  |  | 大根川 |  |  | 2400 |  | ㎥／日
|  | 表流水（原水） |  |  | 古賀ダム |  |  | 2000 |  | ㎥／日
|  | 企業団（浄水） |  |  | 福岡地区水道企業団 |  |  | 8600 |  | ㎥／日
|  | 北九州（浄水） |  |  | 北九州市 |  |  | 3000 |  | ㎥／日
|  | 計 | [5 empty] | 16000 |  | ㎥／日
（３）浄水場の概要 目標年度 平成２２年度
| ① 浄水場の所在地 |  |  | 古賀市 筵内１０６４番地
| ② 沈殿方法 |  |  | 薬品沈殿池（３池） |  |  | 処理能力 |  | １池７２００㎥／日
| ③ ろ過方法 |  |  | 急速ろ過方式（６池内２池予備） |  |  | 処理能力 |  | 1池当たり１２０ｍ/日
| ④ 高度処理方式 |  |  | 粒状活性炭ろ過方式 |  |  | 規 模 |  | 縦型２基
| ⑤ 配水池 |  |  | 医王寺配水池（古賀市） |  |  | 貯水量 |  | 9200 | ㎥
|  |  |  | 立花第２配水池（新宮町） |  |  | 貯水量 |  | 2800 | ㎥
| ⑥ 配水方式 |  |  | 自然流下 |  |  | 対象人口 |  | 52500 | 人
古賀市の浄水場は、第６期拡張事業（昭和４９年）において築造しております。各水源の水を
浄水場に集め、浄水処理をして家庭に配水しています。
３ 水質状況及び水質管理上の留意点
（１） 水源の水質状況と水質管理上の留意点
①表流水－大根川
・降雨により濁度、アンモニア性窒素が上昇します。
| 水源の |  |  | ・灌漑期は流況が悪く、pH値や色度が高くなります。
| 水質状況 |  |  | ・灌漑期や冬季にはカビ臭くなることがあります。
・夏季は水温が上昇します。
・降雨時の濁度、アンモニア性窒素の流出
| 水質管理上 |  |  | ・灌漑期及び農繁期のpH値、アンモニア性窒素、農薬類、カビ臭等
| の留意点 |  |  | ・日常的なゴミの投げ込み
・突発的な油流出事故
②表流水－古賀ダム
| 水源の |  |  | ・降雨時の濁度、アンモニア性窒素が上昇します。
| 水質状況 |  |  | ・冬季にはカビ臭くなることがあります。
| 水質管理上 |  |  | ・降雨時の濁度、アンモニア性窒素
| の留意点 |  |  | ・日常的なゴミの投げ込み
浄水場では、原水の水質に応じて薬品の注入量を変えて凝集沈殿、急速ろ過処理を行うなど適切
な浄水処理を行い、安全な水道水を作るよう徹底した水質管理を行っています。
（２）家庭の蛇口までにおける水質管理上の留意点
・水質事故による異物の流入及び蛇口からの流出
・配水管及び給水管からのはく離物の流出

## 検査計画 (3)
４ 定期的な水質検査項目、検査地点及び頻度
（１） 検査項目
古賀市浄水場では、水道法で義務付けられている毎日検査項目、水質基準項目に
加え、水質基準項目以外の項目についても検査を行っています。
①毎日検査
|  |  | 色 |  |  | 濁 り |  |  | 残留塩素
|  | 管 末 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇
②水質基準項目
|  | 検 査 項 目 |  |  |  |  | 検 体 数
|  | 項 目 |  |  |  |  | 実施予定数 | 予備検体数 | 合計検体数
|  | 浄水全項目 |  | ５1項目 |  |  | 60 | 1 | 61 | 検体
|  | 原水全項目 |  | ３９項目 |  |  | 16 | 1 | 17 | 検体
|  | 一般項目 |  | １１項目 |  |  | 152 | 1 | 153 | 検体
|  | 消毒副生成物 |  | １２項目 |  |  | 39 | 1 | 40 | 検体
| 花見南、花見東、舞の里、千鳥、今の庄、中央、天神、駅東、美明、新久保の全域。及び青柳町、 | 塩素酸 |  | １項目 |  |  | 6 | - | 6 | 検体
| 青柳、薦野、薬王寺の一部、米多比の一部 | 臭素酸 |  | １項目 |  |  | 4 | - | 4 | 検体
|  | 臭気物質 （ジェオスミン・２MIB) |  | ２項目 |  |  | 34 | - | 34 | 検体
|  | 農薬（エトフェンプロックス・ メフェナセット・トリシクラゾール） |  | ３項目 |  |  | 2 | - | 2 | 検体
|  | 環境ホルモン（ノニルフェノール・ビスフェノール ） |  | ２項目 |  |  | 8 | - | 8 | 検体
|  | ダイオキシン類 (浄水） |  | １項目 |  |  | 2 | - | 2 | 検体
|  | ダイオキシン類 (原水） |  | １項目 |  |  | 2 | - | 2 | 検体
|  | クリプトスポリジウム・ジアルジア(浄水） |  | １項目 |  |  | 4 | - | 4 | 検体
|  | クリプトスポリジウム・ジアルジア(原水） |  | １項目 |  |  | 8 | 1 | 9 | 検体
|  | 指標菌 （大腸菌・嫌気性芽胞菌） |  | 2項目 |  |  | 28 | - | 28 | 検体
|  | 有機フッ素化合物（PFOS・PFOA） |  | 2項目 |  |  | 3 | - | 3 | 検体
|  | 水質検査検体数 |  |  |  |  | 368 | 5 | 373 | 検体
3
（２）検査地点
①表流水－大根川
| 検 査 箇 所 |  |  |  | 所 在 地
| 大根川井堰 |  |  |  | 古賀市 花鶴丘一丁目17-2
| 古賀ダム |  |  |  | 古賀市 谷山字河内
| 久保本反町取水井 |  |  |  | 古賀市 久保字本反町243-3
| 筵内竹末取水井 |  |  |  | 古賀市 筵内字竹末1168-1
②浄水施設
検 査 箇 所
| 着水井 |  |  |  | 大根川、古賀ダムの混合水
| ろ過後 |  |  |  | ろ過池（６池）のうち稼動しているろ過池から採水
| 配水池 |  |  |  | 医王寺配水池、立花第二配水池
| 浄水池 |  |  |  | 浄水池給水栓
③給水栓（管末）
検 査 箇 所
| 舞の里小学校 校区 |  |  |  | 古賀市 舞の里５丁目
| 花見小学校 校区 |  |  |  | 古賀市 花見東７丁目
| 古賀西小学校 校区 |  |  |  | 古賀市 天神７丁目、日吉３丁目
| 花鶴小学校 校区 |  |  |  | 古賀市 花鶴丘３丁目
| 青柳小学校 校区 |  |  |  | 古賀市 青柳町平田、小竹、工場団地
| 小野小学校 校区 |  |  |  | 古賀市 米多比
4
（３） 検査頻度
水源状況を把握するため次の頻度で水質検査を行います。
詳細な頻度については、別表－１を参照してください。
①原 水
各水源状況を確認するため水質検査を行います。
○大根川の検査頻度は次のとおりです。
・水質基準項目の全項目(原水)年４回、一般項目年８回行います。
・年４回の臭気物質の検査を全項目検査時以外に検査します。
○古賀ダムの検査頻度は次のとおりです。
・水質基準項目の全項目(原水)年４回、一般項目年８回行います。
・年４回の臭気物質の検査を全項目検査時以外に検査します。
②浄水処理施設
着水井、急速ろ過池、浄水池、配水池の水質状況を確認するため水質検査を行います。
・水質基準項目の全項目(着水井のみ原水)年４回、一般項目年８回行います。
・その他消毒副生成物、臭気物質の検査を行います。
③浄水場での検査
浄水場では各施設の水質管理のため２時間おきに水質検査を行います。
・着水井、沈殿前、沈殿後、ろ過後、浄水池、配水池の６箇所でpH値、残留塩素、施設
の水の状況を１日１２回３６５日水質管理のため測定します。
④給水栓（管末）
・年４回の全項目検査、年８回の一般項目検査を行います。
・年４回の消毒副生成物の検査を行います。
⑤その他検査内容
・その他の検査では農薬、環境ホルモン、ダイオキシン類、クリプトスポリジウム・ジアルジア、指標菌、
有機フッ素化合物の検査を実施します。
※消毒副生成物としてはシアン化合物及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、
ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、
ブロモホルム、ホルムアルデヒドの１２項目を実施します。
※臭気物質としてはジェオスミン、２－メチルイソボルネオール（２－ＭＩＢ） の２項目を実施します。
※農薬は、エトフェンプロックス、メフェナセット、トリシクラゾールの3項目を実施します。
※環境ホルモンとしてはノニルフェノール、ビスフェノールの2項目を実施します。
※指標菌としては、大腸菌、嫌気性芽胞菌の2項目を実施します。
※有機フッ素化合物としては、PFOS、PFOAの2項目を実施します。
5
５ 臨時の水質検査
水源等に次のような水質に異常が発生した場合、臨時の水質検査を行います。
（１） 水道水源の水質が渇水や洪水等で著しく悪化した場合
（２） 水質事故等により水道水源の水質に異常が発生したとき
（３） 水道水源付近や送水区域内及びその区域の周辺で消化器系伝染病が発生した場合
（４） 浄水処理工程で水質異常があった場合
（５） 水道施設が著しく汚染されたおそれがある場合
（６） その他特に必要と認められる場合
６ 水質検査方法
水質基準項目については、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省第101号）の規程に
基づく、告示された方法により行います。
７ 水質検査結果の評価と水質検査計画の見直し
水質検査結果は、検査ごとの結果を基準値と比較し、評価します。また、水質検査計画に
ついては、必要に応じて見直しを行います。
８ 水質検査計画及び検査結果の公表
水質検査計画及び定期水質検査測定結果についてはホームページにて公表します。
９ 水質検査の精度と信頼性の保証
厚生労働省が行っております精度管理調査結果で管理しています。
１０ 関係者との連携
河川水源で水質汚染事故が発生した場合は、市環境課、福岡県宗像・遠賀保健福祉
環境事務所、 福岡県土整備事務所など、関係機関と情報交換を行いながら、
取水上流域の現地調査を行い、浄水場の点検、臨時水質検査の実施、場合によっては
取水停止を行うなど速やかな対応をとります。
6

## 月別検査計画
令和６年度 月別水質検査計画 | [14 empty] | 別表-1
水 の | 系統 | 水源の | 検査箇所の名称 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備 考
種 別 |  | 種 別
水 源 | 第1系統 | 河川 | 大根川表流水 | □※Θ | 〇✪Θ | 〇×Θ | 〇×⊿✪Θ | □※Θ | 〇×Θ＊ | 〇×✪Θ | □Θ | 〇Θ | 〇✪Θ | □Θ | 〇Θ
| 第2系統 | ダム水 | 古賀ダム | □Θ | 〇✪Θ | 〇×Θ | 〇×⊿✪Θ | □Θ | 〇×Θ＊ | 〇×✪Θ | □Θ | 〇Θ | 〇✪Θ | □Θ | 〇Θ
浄水過程 | 着水井（原水） |  | 着水井 | □ | ○ | 〇× | 〇× | □■◇ | 〇× | 〇× | □ | 〇 | 〇 | □■◇ | 〇
| 濾過後（原水） |  | 急速ろ過池 | ◎ | ○ | 〇× | 〇× | ◎ | 〇× | 〇× | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇
| 浄水池給水栓 |  | 浄水池 | ◎ | ○ | 〇★× | 〇★×⊿✪ | ◎■◇ | 〇★×＊ | 〇▼× | ◎ | 〇☆ | 〇▼☆✪ | ◎■◇ | ○☆
| 配水池（浄水） |  | 医王寺配水池 | ◎ | ○ | 〇★× | 〇★×⊿✪ | ◎■◇ | 〇★× | 〇▼× | ◎ | 〇☆ | 〇▼☆✪ | ◎■◇ | ○☆
| 配水池（浄水） |  | 立花第二配水池 | ◎ | ○ | 〇★ | 〇★× | ◎ | 〇★ | 〇× | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇
| 専用水道 |  | 林田団地（給水栓） | ○ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇
|  |  | 林田団地（原水） | □ | Θ○ | 〇× | 〇× | □■◇Θ | 〇× | 〇× | □Θ | 〇 | 〇 | □■◇Θ | 〇
|  |  | 筵内加圧ポンプ施設 | ○ | ◎ | 〇★ | ◎ | 〇★ | 〇★ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇
|  |  | 花見東 | ◎ | 〇 | 〇★ | 〇★ | ◎ | 〇★ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇
|  |  | 日吉 | ◎ | 〇 | 〇★ | 〇★ | ◎ | 〇★ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇
|  |  | 小竹 | ◎ | 〇 | 〇★× | 〇★× | ◎ | 〇★× | 〇× | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇
|  |  | 舞の里 | ○ | ◎ | 〇★ | ◎ | 〇★ | 〇★ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇
|  |  | 天神 | ○ | ◎ | 〇★ | ◎ | 〇★ | 〇★ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇
|  |  | 平田団地 | ○ | ◎ | 〇★ | ◎ | 〇★ | 〇★ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇
|  |  | 花鶴丘3丁目 | ◎ | 〇 | 〇★ | 〇★ | ◎ | 〇★ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇
|  |  | 工場団地 | ◎ | 〇 | 〇★ | 〇★ | ◎ | 〇★ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇
|  |  | 小野里団地 | ◎ | 〇 | 〇★ | 〇★ | ◎ | 〇★ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇
[16 empty] | 予備 | 合計
| ◎ | 浄水全項目（51項目） |  | 10 | 5 | - | 5 | 10 | - | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 61
月 別 | □ | 原水全項目（39項目） |  | 4 | - | - | - | 4 | - |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17
| 〇 | 一般項目（11項目） |  | 5 | 14 | 19 | 14 | 5 | 19 | 14 | 5 | 19 | 14 | 5 | 19 | 1 | 153 | 153
| ★ | 消毒副生成物（12項目） |  | - | 0 | 13 | 9 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 40
| ☆ | 塩素酸（浄水池・配水地） |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 6
水 質 | ▼ | 臭素酸（浄水池・配水地） |  | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4
| × | 臭気物質（2項目） |  | - | - | 8 | 9 | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 34
| ※ | 農薬類（3項目） | [13 empty] | - | 2 | 2 | bar: ４月 to 別表-1 ３月
| ■◇ | 環境ホルモン（2項目） |  | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8
| ⊿ | ダイオキシン類 |  | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
| ✪ | クリプトスポリジウム・ジアルジア |  | - | 2 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | 13
| Θ | 指標菌（2項目） |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 28
| ＊ | 有機フッ素化合物（2項目） |  | ９月: 3 |  | 3
| 月別水質検査数 |  |  | 22 | 24 | 42 | 47 | 31 | 45 | 34 | 22 | 23 | 29 | 26 | 23 | 5 | 373

## 箇所別検査計画
令和６年度 箇所別水質検査計画 | [13 empty] | 別表-2
検体の 種類 | 系統 | 水源の 種類 | 検査箇所 | 浄水全項目（51項目） | 原水全項目（39項目） | 一般項目（11項目） | 消毒副生成物（12項目） | 塩素酸 | 臭素酸 | 臭気物質 （2項目） | 農薬 （３項目） | 環境ホルモン（2項目） | ダイオキシン類 | クリプトスポリジウム・ジアルジア | 指標菌 （2項目） | 有機フッ素化合物（2項目）
水 源 | 第１系統 | 河川 | 大根川表流水 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1
| 第2系統 | ダム水 | 古賀ダム | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1
浄水過程 | 着水井（原水） |  | 着水井 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 濾過後（原水） |  | 急速濾過池 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 浄水池給水栓 |  | 浄水池 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1
| 配水池（浄水） |  | 医王寺配水池 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0
|  |  | 立花第二配水池 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管末 | 専用水道 |  | 林田団地（給水栓） | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 林田団地（原水） | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | 筵内加圧ポンプ施設 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 花見東 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 日吉 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 小竹 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 舞の里 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 天神 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 平田団地 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 花鶴丘３丁目 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工場団地 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 小野里団地 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
項目別水質検査検体数 |  |  |  | 60 | 16 | 152 | 39 | 6 | 4 | 34 | 2 | 8 | 4 | 12 | 28 | 3
予備水質検査検体数 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
水質検査検体数 合計 |  |  |  | 61 | 17 | 153 | 40 | 6 | 4 | 34 | 2 | 8 | 4 | 13 | 28 | 3
373検体